TMB终止液（酸性）

产品编号：1001SA

本产品用于ELISA实验中TMB显色的终止液。终止反应后OD值稳定性明显优于盐酸、硫酸和磷酸。

规格

本产品包装规格为100ml、500ml

运输、储存和有效期

常温运输(勿超过30°C)， 2-8°C储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期2年。

- 注意事项

- 本产品呈弱酸性，对金属有一定的腐蚀性，溅洒后及时用清水擦洗。

- 操作方法

- 在酶标板中每孔中加入100 µl  TMB 溶液室温孵育 5~30分钟，反应充分后，每孔加入加100µl终止液。

- 终止后5分钟之内检测,检测波长450nm。