TMB终止液（中性）

产品编号：1001SN

本产品用于ELISA实验中TMB显色的终止液。终止反应后OD值稳定。

规格

本产品包装规格为100ml、500ml

运输、储存和有效期

常温运输2-8°C储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期2年。

- 操作方法

- 在酶标板中每孔中加入100 µl  TMB 溶液室温孵育 5~30分钟，反应充分后，每孔加入加100µl终止液，终止后颜色不发生变化。

- 终止后5分钟之内检测,检测波长630nm。