辣根过氧化物酶，生物素标记

产品编号：3059 辣根过氧化物酶，生物素标记

生物素化辣根过氧化物酶, 1mg/ml，溶于0.01M PBS，pH7.4, 含0.5% BSA, PC300和50%甘油。HRP(RZ=3.0)，通过适宜的方法将生物素-LC-琥珀酸酯连接到HRP上，并去除未结合的生物素。

生物素化HRP最常用于免疫组化，通过亲和素-生物素复合物（ABC）染色的放大生物素化一抗的信号。

规格

本产品的包装规格为 1.0ml，浓度（以辣根过氧化物酶计算)为1.0mg/ml。

运输、储存和有效期

冷藏运输， -20°C储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期2年。

用于EIA的推荐使用方法：

| 试剂名称和浓度 | 加入量 | 终浓度 |
| --- | --- | --- |
| 生物素化HRP 1mg/ml | 5μl | 200ng/ml |
| 亲和素/链亲和素1mg/ml | 10μl | 400ng/ml |
| PBS0.01M，pH7.4含0.05%吐温20 | 25ml |  |

用前混合并室温孵育30分钟，24小时内未用完应弃去。

- 用于免疫组化是浓度增加到5～10倍。