SDS-PAGE配胶试剂盒（浓缩胶5%，分离胶8%)

产品编号：4005

SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE)是目前电泳法变性分离蛋白质的主要方法，使用试剂盒内的预制胶溶液可快速配制分离胶、浓缩胶进行蛋白电泳实验。

规格

| 组分 | 装量 |
| --- | --- |
| 分离胶预制溶液8% | 300 ml |
| 浓缩胶预制溶液5% | 150 ml |
| TEMED（10%） | 10 ml |
| 过硫酸铵 | 1 g |

运输、储存和有效期

分离胶、浓缩胶预制溶液、TEMED 4 ℃避光保存，过硫酸铵配制成10%溶液后，分装成200 μl/管，置-20℃保存，通常1年内有效。

- 操作方法（以制备一块胶为例）

- 1. 在9.8 ml分离胶预制液内加入100 µl10%过硫酸铵和100 µl TEMED，迅速混匀后灌胶，达到合适液面后，加适量蒸馏水封在胶面上，以使胶液隔绝空气，有助于凝胶聚合完全。

- 2. 待分离胶凝固后，在4.9 ml浓缩胶预制溶液内加入50 µl10%过硫酸铵和50 µl TEMED ，迅速混匀后灌胶，在胶的液面达到顶部的时候停止灌胶并插入梳子，室温聚合15分钟。

3. 待浓缩胶凝固后，即可拔出梳子，加样，进行蛋白凝胶电泳。

- 注意事项

- 取出所需体积的分离胶和浓缩胶预制溶液置于室温，使之恢复到室温，剩余溶液放回冷藏保存。

- 10%过硫酸铵的水溶液不稳定，配制后200 μl/管分装后置-20 ℃保存，一次性使用。

- 未凝聚的丙烯酰胺有毒，为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。