载玻片（防脱片处理）

产品编号：5004

用于组织切片和细胞涂片。

规格

本产品包装规格为100片

运输、储存和有效期

常温运输(勿超过30°C)， 2-8°C储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期1年。

- 免疫组织化学染色中常见脱片原因

- 1. 组织固定、脱水、透明不充分；

- 2. 组织切片过厚；

- 3．组织切片有折叠；

- 4．过度的热抗原修复(高压、微波、水煮)处理或抗原修复液的pH偏高；

- 5．操作过程中，冲洗方法不正确等