内源性过氧化物酶阻断剂

产品编号：5014

有些细胞或组织含有内源性过氧化物酶,用辣根过氧化物酶（HRP）标记的抗体可能产生很高的,非特异性的染色，需要对细胞或组织进行处理以抑制内源性过氧化物酶活性。

本产品用于HRP标记的免疫组化染色，适用于细胞涂片、冰冻组织切片和石蜡包埋组织切片。

规格

本产品包装规格为10ml

运输、储存和有效期

常温运输(勿超过30°C)， 2-8°C储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期2年。

- 操作方法

- 在标本上滴加本产品，将细胞或组织完全覆盖。

- 室温孵育10分钟后。

- 用Tris或PBS漂洗3遍，每遍5分钟。

- 继续后面的实验

注意事项:

- 检测细胞或组织中是否含有内源性过氧化物酶的方法：将组织切片水化后，加入底物DAB，如果变为棕色，说明组织切片含有过氧化物酶，需要封闭内源性过氧化物酶活性。

- 影响过氧化物酶的分子有血红素蛋白如红细胞中的血红蛋白，肌肉细胞中的肌红蛋白，粒细胞和单核细胞中的细胞色素及肝脏和肾脏之中的触媒。

- 为保证过氧化物酶抑制剂不影响一抗的免疫反应，建议本产品在加完一抗，未加酶标抗体之前使用。