杂交瘤5号培养基（含血清）

产品编号：8105

杂交瘤5号培养基是在Sigma-Aldrich DMEM基础上添加适当营养成分和注射用水配制而成，含有胎牛血清、谷氨酰胺、丙酮酸钠、酚红、2-巯基乙醇、抗生素及促杂交瘤生长因子和HT, 培养基添加的HT成分在杂交瘤筛选过程中逐渐替换氨基蝶呤。

本产品经小鼠杂交瘤细胞制备测试，应用于杂交瘤筛选过程中逐步替代氨基蝶呤。

试剂组成和规格

500ml/瓶

运输、储存和有效期

冷藏运输，-20°C储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期2年。

使用方法

- 用前从冷冻室取出，置于15～20℃，或2～8℃过夜融化，混匀。不要置于37℃水浴融化。

- 融化的培养基可在2～8℃储存至1个月，或分装后冻存于-20℃，至有效期

细胞融合步骤

1.	将108脾细胞和2x107骨髓瘤细胞（分别悬浮在25ml杂交瘤2号培养基）混合。

2.	1000rpm（200-400g）离心5-10分钟。

3.	彻底吸除上清，避免在后面的操作中稀释PEG。

4.	轻轻敲击试管底部，打散细胞团，将试管放入37℃水浴中，融合过程在水浴中进行。

5.	用1ml吸管将1ml预热37℃的50%PEG1500加入到细胞团中，边加边用吸管头轻轻搅拌，1分钟内加完。

6.	继续搅拌50%PEG1500中的细胞1-2分钟。

7.	缓慢加1ml预热37℃的杂交瘤2号培养基，边加边搅拌，1分钟内加完。

8.	缓慢加4ml预热37℃的杂交瘤2号培养基，边加边搅拌，2钟内加完。

9.	缓慢加10ml预热37℃的杂交瘤2号培养基。

10.	37℃孵育5分钟， 。

11.	1000rpm（200-400g）离心5-10分钟

12.	移去上清，将细胞悬浮于杂交瘤3号培养基10ml中,用粗口尖吸管轻轻吹散，在37℃5%CO2条件下培养过夜（16～24小时）。

一步法在96孔板中进行杂交瘤筛选和克隆

1.	将杂交瘤4号培养基90ml(含HAT半固体培养基)提前一天在2～8℃过夜融化。

2.	在细胞融合当天，烈摇动融化的杂交瘤选择培养基并预热到室温。

3.	将10ml前一天融合的细胞悬液与90ml杂交瘤4号培养基混合，轻轻翻转细胞瓶6次，静置15分钟。

4.	用多通道枪或滴管在96孔培养板中每孔加入100 μl。

5.	在37℃ 5%CO2二氧化碳培养箱中培养8天。

6.	每孔加150μl杂交瘤5号培养基。

7.	在37℃ 5%CO2二氧化碳培养箱中再培养2～4天。

8.	每孔取50μl培养上清，进行抗体检测。阳性孔检查克隆数，含有单个克隆的孔可用弯头滴管吸取细胞转移到每孔含有200ul 杂交瘤5号培养基的96孔板中；如果含有2个或3个克隆，且距离足够远，不会互相混合生长，可分别将每个克隆单独转移到每孔含有200ul 杂交瘤5号培养基的96孔板中；如果克隆之间不能分开，需要用传统方法克隆（如有限稀释法）。

参考文献

- Köhler G, Milstein C: Continuous culture of fused cells secreting antibody of predefined specificity. Nature 256: 495-497, 1975.

- Harlow E, Lane D: Monoclonal Antibodies, Chapter 6 in: Antibodies, a laboratory manual. Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, New York: ISBN 0-87969-314-2, 1988.

- Melchers F, Potter M, Warner NL: Lymphocyte hybridomas. Second workshop on “functional properties of tumors of T and B lymphocytes”. Preface. Current Topics in Microbiology & Immunology 81: IX-XXIII, 1978

- Davis JM, Pennington JE, Kubler A-M, Conscience JF: A simple, single-step technique for selecting and cloning hybridomas for the production of monoclonal antibodies. J Immunol Methods 50: 161-171, 1982.

- Goding JW: Antibody production by hybridomas. [Review]. J Immunol Methods 39: 285-308, 1980.

- Sharon J, Morrison SL, Kabat EA: Detection of specific hybridoma clones by replica immunoadsorption of their secreted antibodies. Proc Natl Acad Sci (USA) 76: 1420-4, 1979.

- Pearson TW, Pinder M, Roelants G, Kar S, Lundin L, Mayor-Whithey KS, Hewett RS: Methods for derivation and detection of anti-parasite monoclonal antibodies. J Immunol Methods 34: 141-154, 1980.

- Kennett RH, McKearn TJ, Bechtol KB: Monoclonal antibodies. Plenum Press, New York, 1980.

- Coligan JE: Current Protocols in Immunology, Unit 2.5: Production of Monoclonal Antibodies. John Wiley & Sons, Inc., USA, 2006

相关产品

| 产品编号 | 杂交瘤制备专用培养基 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 8101 | 杂交瘤1号培养基（含血清），用于融合前骨髓瘤的培养 | 500 ml |
| 8102 | 杂交瘤2号培养基（无血清），用于杂交瘤融合过程 | 500 ml |
| 8103 | 杂交瘤3号培养基（含血清），用于细胞融合后筛选前细胞的活力恢复 | 100 ml |
| 8104 | 杂交瘤4号培养基（半固体，含HAT和血清），用于杂交瘤选择性生长 | 90 ml |
| 8106-1 | PEG融合剂（PEG2000，50%）,过滤除菌，细胞融合检测合格 | 1.0mlx5 |
| 8106-10 | PEG融合剂（PEG2000，50%），过滤除菌，细胞融合检测合格 | 10mlx5 |
| 8106-100 | PEG融合剂（PEG2000，50%），过滤除菌，细胞融合检测合格 | 100 ml |